Протокол

публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения пгт Пряжа

13февраля 2020 г.                                                                                   пгт Пряжа

Место проведения: МБУ «Центр досуга и творчества пгт Пряжа» по адресу: пгт Пряжа, ул.Советская, д.56.

Время проведения: 16:00 часов;

Присутствуют – 22 человека.

Инициатор публичных слушаний: Администрация Пряжинского городского поселения

Председательствующий на публичных слушаниях – Гарнин Валентин Леонидович -  Глава Пряжинского городского поселения объявил повестку дня.

Повестка дня:

1.  Об избрании секретаря публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения пгт Пряжа

2. об утверждении схемы теплоснабжения пгт Пряжа

Голосовали за повестку дня: «за»- 22, «против» - 0, «воздержались» -0.

1. Слушали «Об избрании секретаря публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения пгт Пряжа»

Выступили: Гарнин В.Л.,

Предложено избрать секретарем публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения пгт Пряжа Шабловскую О.И. – специалиста Администрации Пряжинского городского поселения.

Голосовали: «за»- 22, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Гарнин В.Л. – Глава  Пряжинского городского поселения доводит до присутствующих на публичных слушаниях информацию о правовых актах, регламентируемых проведение публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения пгт Пряжа:

- требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденные Постановлением российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154,

- порядок проведения публичных слушаний, утвержденный решением Совета Пряжинского городского поселения 25.10.2018 года № 13,

- решение Совета Пряжинского городского поселения № 87 от 21.11.2019 года «Об организационных мероприятиях по проведению публичных слушаний»;

- распоряжение Главы Администрации Пряжинского городского поселения № 1 от 13.01.2020 года «О проведении публичных слушаний для обсуждения схемы теплоснабжения Пряжинского городского поселения».

2. Слушали  Главу Пряжинского городского поселения Гарнина Валентина Леонидовича.

Администрацией Пряжинского городского поселения было направлено приглашение в адрес Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики о том, что 13.02.2020 года в пгт Пряжа будут проходить публичные слушания по утверждению схем теплоснабжения пгт Пряжа. К сожалению, представители Министерства на данном заседании отсутствуют. Также, в п.4  Распоряжения № 1 от 13.02.2020 года  были определены лица – докладчики по вышеназванным схемам (ПАО ТГК-1, и филиал Питер-Пит»). На публичных слушаниях присутствуют только ПАО ТКГ-1.

Поступили замечания от : Погосян М.М., Игнатьева Е.И. Глушакова Н.В.

1) В схемах теплоснабжения  указана котельная № 3. Данный объект не функционирует с 2019 года. В настоящий момент дома по адресам: Советская д.103, д105, ул.Речная жд.6, д10, Совхозная д.3, д.5, Заречная 13 и частные двухквартирные дома подключены к котельной № 4. Проложена ветка по ул.Речной. Необходимо отразить вновь возведенные сети.

2) Температурный график не менялся уже много лет (указан без изменений). Поступило предложение от граждан учитывать не только температуру окружающего воздуха, но и то, что при усилении ветра в квартирах становится холоднее.

3) Необходимо внести изменения, предоставленные ТГК-1 (прилагаются).

4)  В пгт Пряжа были построены  2 объекта по программе расселения граждан из аварийного жилья (МКД по ул. Совхозной д.15 и ул. Гагарина д.7). Схема  подключения д.15 по ул.Совхозной не соответствует действительности. В схеме отсутствуют сети теплоснабжения к МКД № 7 по ул. Гагарина.

5) В схемах теплоснабжения нужно изменить адрес, а именно: где прописано п.Площадка или Матросы необходимо заменить на ВГ43 В/ч 78792. В котельной в войсковой части 78792 10 котлов (в схемах прописано 3).

Выступили: Глава Пряжинского городского поселения, Тарасов А.А. – Зам. главы Администрации Пряжинского национального муниципального района:

Предлагаемые схемы теплоснабжения не соответствуют требованиям к сетям теплоснабжения.

Поступили предложения рекомендовать:

- Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики по Республики Карелия направить разработчикам схем теплоснабжения пгт Пряжа внести все перечисленные рекомендуемые поправки. После того, как поправки будут внесены в схему теплоснабжения, направить данный документ в наш адрес для размещения на сайт.

- Поручить Гарнину В.Л. – Главе Пряжинского городского поселения после внесения всех рекомендуемых поправок в схемы теплоснабжения назначить публичные слушания по данному вопросу.

- Обнародовать результаты публичных слушаний.

Решили: Принять предложения.

Голосовали: «за»- 22, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Приложение:  Замечания ТГК-1 на 1 л. в 1 экз.

Глава Пряжинского  городского

поселения                                                                                         В.Л. Гарнин

Секретарь                                                                                  О.И. Шабловская